Приложение 1

к постановлению

администрации Светлоярского

муниципального района

«1095»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 23.06.2021

«Приложение 1

к муниципальной программе

«Обеспечение пожарной безопасности

на объектах социальной сферы на территории

Светлоярского муниципального района

Волгоградской области на 2021-2023 годы»

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021

**Раздел 6. Технико-экономическое обоснование.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | |
| Кол-во | Цена, тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. | Кол-во | Цена, тыс. руб. | | Стоимость, тыс. руб. | Кол-во | Цена, тыс. руб. | | Стоимость, тыс. руб. |
| 1. | **Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения** | | | | | | | | | | | |
|  | Огнезащитная обработка деревянных конструкция чердачных помещений запланирована в 18 учреждениях социальной сферы Светлоярского муниципального района | 10  объектов | Индивидуальная согласно выбранным материалам и квадратуре помещения | 329,5 | 8  объектов | Индивидуальная согласно выбранным материалам и квадратуре помещения | | 232,7 | 7  объектов | Индивидуальная согласно выбранным материалам и квадратуре помещения | | 171,3 |
| 2. | **Обучение пожарно-технического минимума** | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие, направленное на создание устойчивой системы обучения всех слоев населения в области обеспечения пожарной безопасности, повышения уровня культуры безопасности граждан. | 15 человек | 3,42 | 51,3 | 10 человек | 3,27 | | 32,7 | 9 человек | 4,22 | | 38,0 |
| 3. | **Проведение испытаний и измерений на кабельных линиях и электроустановках** | | | | | | | | | | | |
|  | Проведение испытаний и измерений на кабельных линиях и электроустановках в муниципальных учреждениях соц. сферы | 13 объектов | Индивидуальная согласно квадратуре помещения | 244,5 | 12 объектов | Индивидуальная согласно квадратуре помещения | | 207,0 | 15 объектов | Индивидуальная согласно квадратуре помещения | | 229,5 |
| 4. | **Замена электропроводки и элементов питания** | | | | | | | | | | | |
|  | Замена электропроводки и элементов питания производится для предотвращения замыканий | 1  объект | Индивидуальная согласно квадратуре помещения | 0,7 | - | - | | - | - | - | | 0,0 |
| 5. | **Монтаж пожарной сигнализации** | | | | | | | | | | | |
|  | Монтаж пожарной сигнализации необходим для выявлении пожара на ранней стадии возгорания | 2 объекта | Индивидуальная согласно квадратуре помещения | 12,0 | 1  объект | - | | 15,0 | - | - | | 0,0 |
| 6. | **Приобретение знаков по пожарной безопасности** | | | | | | | | | | | |
|  | Необходимость установки знаков пожарной безопасности регламентируется правилами пожарной безопасности. | 11  комплектов | - | 33,9 | 10  комплектов | - | | 38,0 | 9  комплектов - | - | | 24,1 |
| 7. | **Первичные средства пожаротушения** | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение первичными средствами пожаротушения в 25 учреждениях соц. сферы перезарядка и приобретение огнетушителей | 21 объект | Индивидуальная | 130,2 | 16 объектов | Индивидуальная | | 74,5 | 15  объектов | Индивидуальная | | 69,6 |
| 8. | **Приобретение пожарного щита** | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение первичными средствами пожаротушения | 5 объектов | Открытый – 1,5  Закрытый – 9,3 | 40,3 | 1  объект | - | | 2,0 | 1 объект | - | | 2,0 |
| 9. | **Приобретение извещателей** | | | | | | | | | | | |
|  | Приобретение извещателей марок ИПДЛ-Д2/4Р, ИПР-513-10, ИПР-3СУ, ДИП-212-45 | 7 объектов | Согласно сметному расчету | 38,7 | 9 объектов | - | | 179,9 | 5 объектов | - | | 12,0 |
| 10. | **Приобретение стендов и плакатов по пожарной безопасности** | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение информирования населения | 8 объектов | - | 48,4 | 5 объектов | - | | 32,0 | 4 объекта | - | | 18,0 |
| 11. | **Испытание пожарных лестниц** | | | | | | | | | | | |
|  | Для обеспечения исправного состояния и технического уровня | 5 объектов | Индивидуальная в зависимости от количества | 62,0 | 1 объект | Индивидуальная в зависимости от количества | | 9,0 | - | - | | 0,0 |
| 12. | **Замена пожарных рукавов** | | | | | | | | | | | |
|  | В связи с выходом из эксплуатации | 1 объект | - | 1,4 | - | - | | 0,0 | - | - | | 0,0 |
| 13. | **Покрытие лестничных пролетов (путей эвакуации) негорючим покрытием** | | | | | | | | | | | |
|  | Согласно [СНиПа 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений](http://www.vashdom.ru/snip/2101-97/) | - | - | 0,0 | 6 объектов | | Согласно сметному расчету | 93,0 | 5 объектов | Согласно сметному расчету | | 81,0 |
| 14. | **Испытание пожарных кранов** | | | | | | | | | | | |
|  | Согласно стандартов 2 раза в год | 4 объекта | 5,4  Переребровка 1 рукава 0,6 | 40,1 | 4 объекта | | 5,4  Переребровка 1 рукава 0,6 | 37,0 | 5 объекта | 5,4  Переребровка 1 рукава 0,6 | | 57,0 |
| 15. | **Ремонт пожарного водоема** | | | | | | | | | | | |
|  | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - |
| 16. | **Разработка плана эвакуации** | | | | | | | | | | | |
|  | В рамках пожарной безопасности | 5 объектов | - | 41,5 | 2 объекта | | - | 16,0 | 2 объекта | - | | 9,0 |
| 17. | **Заключение договоров на техническое обслуживание радиопередающего оборудования система передачи извещения о пожаре** | | | | | | | | | | | |
|  | Пожарная сигнализация | 22 объекта | - | 722,0 | 22 объекта | | Согласно смете | 722,0 | 22 объекта | - | | 722,0 |
| 18. | **Приобретение пожарных кранов** | | | | | | | | | | | |
|  | Приобретение крана | 1 объект | Согласно смете | 10,0 | 2 объекта | | Согласно смете | 8,0 | 1 объект | - | | 5,0 |
| 19. | **Установка межкоридорных дверей с уплотнением в притворах + доводчики** | | | | | | | | | | | |
|  | В рамках пожарной безопасности | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - |
| 20. | **Разработка декларация по пожарной безопасности** | | | | | | | | | | | |
|  | В связи с изменениями | 7 объектов | Согласно смете | 60,0 | - | | - | 0,0 | 1 объект | - | | 39,0 |
| 21 | **Применение на путях эвакуации отделочных материалов соответствующих требованиям пожарной безопасности (показатели горючести, распространения пламени, дымообразующая способность, токсичность)** | | | | | | | | | | | |
|  | Для обеспечения исправного состояния и технического уровня | - | - | 0,0 | 5 объектов | | Согласно смете | 82,7 | - | - | | 0,0 |
| 22 | **Оснащение телефонной связью и ручными эл. фонарями пожарного поста** | | | | | | | | | | | |
|  | В рамках пожарной безопасности | - | - | 0,0 | 6 объектов | | - | 18,5 | 5 объектов | - | | 22,5 |
| 23 | **Оснащение дверей помещений производственного и складского назначения обозначениями их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны** | | | | | | | | | | | |
|  | В рамках пожарной безопасности | - | - | 0,0 | - | | - | 0,0 | - | - | | 0,0 |
| 24 | **Очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов** | | | | | | | | | | | |
|  | В рамках пожарной безопасности | - | - | 0,0 | - | | - | 0,0 | - | - | | 0,0 |
| 25 | **Эксплуатация светильников без защитных колпаков, предусмотренных конструкцией** | | | | | | | | | | | |
|  | В рамках пожарной безопасности | - | - | 0,0 | - | | - | 0,0 | - | | - | 0,0 |
| **Итого** | | | | 1866,2 |  | |  | 1800,0 |  | |  | 1500,0 |

»

Управляющий делами администрации муниципального района Л.Н. Шершнева